Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тропонин I, ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | набор |  | Количество выполняемых тестов, шт | 25 | Код КТРУ: 21.20.23.110-00005868 |
|  |  |  |  | Аналитическая чувствительность, нг/мл | 0,3 | В виду недостаточности характеристик КТРУ и на основании ст.33 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, заказчиком при описании объекта закупки применены показатели, отражающие потребности в части технических характеристик, являющиеся значимыми для данных тест-систем, используемых для исследований клинического материала. |
|  |  |  |  | Чувствительность, % | 100 |  |
|  |  |  |  | Специфичность, % | 100 |  |
|  |  |  |  | Срок годности | 26 месяцев при температуре (от +2®С до +30°С) |  |
|  |  |  |  | Материал для исследования | - Цельная кровь, - Сыворотка, - Плазма |  |
|  |  |  |  | Интерферирующие вещества не влияющие на измерение | билирубин в концентрации 0,006 г/мл, гемоглобин в концентрации 0,01 г/мл, триглицериды в концентрации 0,015 г/мл. |  |
|  |  |  |  | Проведения анализа на цельной капиллярной крови из пальца | Наличие |  |
|  |  |  |  | Возможность использования антикоагулянты: 3,2% или 3,8% цитратом натрия, солями ЭДТА, гепарином. | Наличие |  |
|  |  |  |  | Время получения результата, минут | 10 |  |
|  |  |  |  | Форма выпуска теста | Тест-кассета |  |
|  |  |  |  | Состав набора | -Тест-кассета, -Пластиковая пипетка, - Флакон с буферным раствором, - Инструкция |  |