| Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- | --- |
| Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический Экспресс-тест Скрытая кровь в кале Скрытая кровь в кале ИВД, набор, хромогенный анализ, экспресс-анализ | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного скрининга кала (фекалий) на скрытую кровь (occult blood) (гемоглобин (haemoglobin) и/или трансферрин (transferrin)) за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа [экспресс-тест]. Этот тест используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Не предназначен для самотестирования |
|  | Метод анализа | иммунохроматографический |
|  | Концентрация | Минимальная определяемая концентрация 50 нг/мл 30 нг/мл |
|  | Форма выпуска теста | Тест-кассета Тест-полоска Тест-картридж |
|  | Количество выполняемых тестов | 1 шт. 10 шт. 20 шт. 25 шт. 100 шт. |
|  | Специфичен по отношению к гемоглобину и комплексу гемоглобин/гаптоглобин | Нет Да |
|  | Материал для исследования | Каловые массы |