| Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- | --- |
| Тесты на наркотики, тест панель для качественного обнаружения 10 наркотических средств в моче Множественные наркотики ИВД, набор, иммунохроматогра-фический анализ, экспресс-анализ, клинический Тест-полоска, тест-панель, тест-контейнер, тест-кассета, планшет индикаторный для обнаружения наркотических веществ и их метаболитов в моче | Чувствительность, % | 100 |
|  | Исследуемый материал | моча |
|  | Перечень выявляемых веществ | Морфин, марихуана, кокаин, метадон, барбитураты, фенциклидин, бензодиазепин, амфетамин, метамфетамин, метилендиоксиметамфетамин (МДМА/экстази) |
|  | Выявляемые вещества | 10 |